## 装修报价单
长沙柏嘉装饰工程有限公司
装修工程报价单
工程编号：____ 报价日期：2026年9月23日
序号 | 项目名称 | 施工内容及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 地膜 | 全屋地面贴膜（含空调风口、电梯厅）。含：人工＋地膜。 | 1 | 项 | 500 | 500
2 | 水电开关插座移位 | 64个（预估）×80元/个＝5120元，以实际改动为准。含：人工、开槽、电线（金杯2.5平方线，单个用电超3千瓦用4平方线）、封槽、底盒、后期面板安装；不含：腻子修复、增加的开关插座面板。 | 64 | 个 | 80 | 5120
3 | 主卧卫生间门换向 | 含：人工、开门洞、砌墙、刷防水、贴砖（含砖）；不含：门、腻子修复。 | 1 | 项 | 1500 | 1500
4 | 垛子拆除，原窗帘盒封平，更换三片地砖 | 原窗帘盒封平、更换3片地砖。含：人工、垃圾清运、水泥、沙、欧松板、石膏板；不含：腻子修复。 | 1 | 项 | 1100 | 1100
5 | 窗台3片瓷砖拆除＋铺贴 | 含：人工、瓷砖胶；不含：瓷砖。 | 1 | 项 | 200 | 200
6 | 大阳台窗帘盒 | 含：人工、欧松板、石膏板、辅材；不含：腻子修复。 | 1 | 项 | 1100 | 1100
7 | 凹墙改直 | 含：拆墙、垃圾清运、砌墙、粉平、挂网、植筋、木地板通铺；不含：腻子修复、木地板。 | 1 | 项 | 1200 | 1200
8 | 二卫一厨石膏板换铝扣板吊顶 | 含：原石膏板顶拆除、垃圾清运；铝扣板吊顶人工＋材料（300×600铝扣板，320克/片）；灯、浴霸复原；不含：灯。 | 1 | 项 | 2450 | 2450
9 | 次卫坐改蹲 | 开发商洁具全部拆除、沉箱及墙面瓷砖全部拆除、门口两边半堵墙垛子拆除、淋浴龙头位置更换（改水管）；地面做二遍防水、墙面湿区防水1.5米高（干区90公分高）、试水48水时；PVC管道（排水，除主管道外）全部更换；找平后再做二遍防水、贴砖复原（含水泥、沙子、瓷砖、人工）；不含：卫生间门和玻璃隔断。 | 1 | 项 | 6500 | 6500
10 | 次卫地砖铺贴（600×600） 次卫墙砖铺贴（400×800） | 含：人工、水泥、沙；不含：地砖。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 加装九牧蹲便器 | 此项也可由业主自行购买。 | 1 | 项 | 300 | 300
13 | 回风口改造 | 3个×100元/个＝300元。含：人工＋材料；不含：定制回风口。 | 3 | 个 | 100 | 300
14 | 窗帘盒加宽 | 主卧窗帘盒加宽3米×160元/米＝480元；北向大次卧窗帘盒加宽2米×160元/米＝320元，合计800元。含：开槽、垃圾清运、人工、石膏板、欧松板、辅材；不含：腻子修复。 | 5 | 米 | 160 | 800
15 | 全房木门拆除、清运 | 免费。 | 1 | 项 | 0 | 0
16 | 设备阳台铝合金门拆除 | 按市场价回收。 | 1 | 项 | 0 | 0
17 | 家政间改造 | ①拆除类800元：门框混凝土拆除、推拉门拆除、墙体拆除、原阳台地面拆除、原窗帘盒拆除、木地板拆除；②修复及新增类2300元：鞋柜墙体拆除修复、吊顶修复200元、加边顶6米×150元/米＝900元、双眼皮恢复（原窗帘盒）200元、阳台封窗后吊顶（晾衣架造型）、阳台窗帘盒；③地面及空调类3000元：地面瓷砖通铺12㎡×90元/㎡＝1080元、做空调台＋刷防水、改空调排水、空调孔贴砖。含：人工、水泥、沙、瓷砖、垃圾清运、防水、空调台瓷砖、欧松板、石膏板；不含：地砖、腻子修复。 | 1 | 项 | 6100 | 6100
18 | 墙面修复 | 新建吊顶、窗帘盒、拆墙接口、线槽。含：人工、立邦腻子粉、石膏、网带、角线、辅材；打磨平整后达到做艺术漆或乳胶漆的要求。 | 1 | 项 | 3000 | 3000
19 | 打底 | 主卧床头3.7㎡×110元/㎡＝407元；入户2.55×2.4＝6.12㎡×110元/㎡＝673元；餐厅酒柜面2.9×2.4＝6.96㎡×110元/㎡＝765元；沙发背景墙4.55×2.4＝10.92㎡×110元/㎡＝1201元；阳台0.8×2.4＝1.92㎡×110元/㎡＝211元；过道3.2×2.4＝7.68㎡×110元/㎡＝844元；次卧对面1.1×2.4＝2.64㎡×110元/㎡＝290元，合计4391元。含：人工、万象（ENF级欧松板）9厘、辅材。 | 1 | 项 | 4391 | 4391
20 | 电视墙 | 4.55米×2.1米＝9.55㎡×260元/㎡＝2483元；灯带加变压器400元，合计2883元。含：人工、木方、欧松板、石膏板、灯带、变压器；不含：墙面修复。 | 1 | 项 | 2883 | 2883
21 | 吊顶加宽（边顶加宽） | 阳台柜阴角框2米×150元/米×2（个）＝600元；女孩房3米×150元/米＝450元，合计1050元。含：人工、木方、欧松板、石膏板、辅材；不含：腻子修复。 | 1 | 项 | 1050 | 1050
22 | 设备阳台50管入墙 | 含：开槽、50PVC管、人工、辅材。 | 1 | 项 | 400 | 400
23 | 网线 | 北向2个次卧网线550元；电视背景墙网线2条300元，合计850元。含：人工＋网线（秋叶原6类）；不含面板。 | 1 | 项 | 850 | 850
24 | 洗衣机排水打孔 | 含：打孔。 | 1 | 项 | 150 | 150
25 | 柜体与墙面垂直度修复 | 打红外线、放角线、石膏找平。 | 1 | 项 | 1000 | 1000
合计金额（元，税前） | [5 empty] | 41894
业主自购：800×800地砖约26片、开关插座约400元（预估）。
附表：开关插座点位及费用明细 | [6 empty] | 附表：材料品牌型号备注
序号 | 区域 | 点位明细 |  |  |  | 水计（个） | 序号 | 材料名称 | 品牌/型号规格
1 | 主卧 | 插座3个、开关1个 |  |  |  | 4 | 1 | 防水 | 东方雨虹（JS）
2 | 主卫 | 开关5个 |  |  |  | 5 | 2 | 水管 | 南方
3 | 次卫 | 插座2个 |  |  |  | 2 | 3 | 瓷砖 | 大禹飞途3型
4 | 厨房 | 开关4个、插座5个 |  |  |  | 9 | 4 | 背胶 | 德高
5 | 北向次卧 | 开关4个、插座5个 |  |  |  | 9 | 5 | 腻子粉 | 立邦
6 | 阳台次卧 | 开关3个 |  |  |  | 3 | 6 | 欧松板 | 万象 ENF
7 | 阳台柜 | 插座3个、水1个 |  |  |  | 4 | 7 | 石膏板 | 龙牌
8 | 厨房冰箱 | 插座1个 |  |  |  | 1 | 8 | PVC管 | 联塑
9 | 阳台柜（西向） | 插座1个、灯线1个 |  |  |  | 2 | 9 | PPR管 | 联塑进水管
10 | 窗帘盒 | 电源2个 |  |  |  | 2
11 | 客厅 | 50管1个、插座3个 |  |  |  | 4
12 | 沙发背景 | 开关1个、插座5个 |  |  |  | 6
13 | 餐边柜 | 插座3个 |  |  |  | 3
14 | 家政间 | 插座4个、水3个、排水1个、开关1个 |  |  |  | 9
15 | 设备阳台 | 空调电源1个 |  |  |  | 1
合计（个） | [5 empty] | 64
备注：
1. 工期约定 本工程总施工工期 30 天，工期自乙方实际进场施工当日起算。因甲方、开发商原因、现场不具备施工条件、甲方材料 / 方案确认滞后、甲方指令变更或不可抗力因素造成停工、工期延误的，工期相应顺延，且乙方不承担任何逾期违约责任。 2. 质保维保约定 本工程质保维保期为二年。仅因乙方施工工艺、材料本身质量问题由乙方免费维保；凡因甲方使用不当、人为损坏、第三方破坏、装修改动、环境因素、甲方自行改动管线结构等甲方原因引发的故障、损坏，不属于免费维保范围，乙方可据实收取人工、材料相关维保费用。 3. 结算审核约定 工程竣工验收合格后，乙方提交完整工程结算资料。甲方收到结算资料后 7 日内完成审核；审核无异议的，应于审核完成后 7 日内足额支付对应工程款。甲方自收到乙方结算资料之日起 7 个工作日内未以书面形式提出有效异议的，视为甲方完全认可乙方提交的结算金额，不得再以任何理由拖延、拒付工程款。 4. 工程款支付节点 （1）乙方进场施工前，甲方支付首期工程款 2000元； （2）拆除水电完成后，甲方支付总价工程款 50%； （3）泥工木工工程完期后，支付工程款95% （4）剩余 5% 尾款，于全部工程竣工验收合格后 7 日内一次性全额付清。 甲方逾期支付任意一期款项的，乙方有权暂停施工，由此产生工期延误、人工窝工损失由甲方承担，工期相应顺延。 5. 工程增项约定 施工期间产生工程增项、变更项目的，甲方应当在增项开工前与乙方确认价款并足额预付增项工程款。甲方未按期支付增项款项，乙方有权暂缓实施该部分增项工程，由此造成的工期延误及相关损失由甲方承担。 6. 安全责任约定 施工过程乙方如有发生安全事故，乙方负全部责任，与甲方无关 7. 税费约定 以上报价均为税前价格（不含税）；如需开具发票，相关税费另计。
装修手续由业主办理，本公司提供所需证件；装修垃圾清运至物业指定点，外运费用由业主自理。
空调移机、消防喷头移位，本公司可帮忙联系相关单位，费用由业主自理。
业主（甲方）签字：____________________ 施工方（乙方）签字：____________________ 日期：______年____月____日